| 7. OCCUPANCY SEPARATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Restaurant /Storage 302.1.2, pg. 18 | None required if less than 10 % of the fire area. |  |
| B. O’Naturals/Adjacent Tenant Tbl. 602, pg. 64. | 1 hour | 1 hour existing No Connection |
| 8. OCCUPANCY LOAD |  |  |
| A. Seating / Front of House Table 1008.1.2, pg. 112 | 2721 nsf 15 sf/occ. = 182 occ. | Rm # 100,101,102,105,106,107,114,118 |
| B. Kitchen Table 1008.1.2, pg. 112 | 980 gsf 100 sf/occ. = 10 occ. | Rms # 106,110,112 |
| C. Storage/Stock Table 1008.1.2, pg. 112 | 736 gsf 300 sf/occ. = 3 occ. | Rms # 104,111,119 |
| D. Office Table 1008.1.2, pg. 112 | 215 nsf 100 sf/occ. = 3 occ. | Rm # 117 |
| E. Total Occupancy | 4652 nsf (habitable) =198 occ. |  |